## Прайс работ
Наименование | Ед. изм. | Цена
Разборка подвесных потолков с каркасом "Армстронг" | м2 | 180
Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | м2 | 220
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 250
Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | м | 250
Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | м2 | 350
Разборка плинтусов: деревянных из пластмассовых материалов | м | 100
Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом | м2 | 200
Разборка стяжки 100мм | м3 | 750
Демонтаж перегородки по типу С112 Кнауф с двойным листом ГСП-А/ГСП-Н2 2х12,5 мм на одинарном металлическом каркасе, толщиной 100 мм, высотой 3770мм | м2 | 300
Разборка короба из ГКЛ | м2 | 200
Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 200
Демонтаж стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом | м2 | 150
Разборка фанеры (усиление стеновой панели) | м2 | 80
Разборка: кирпичных стен | м3 | 500
Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 70
Демонтаж решеток радиаторов | шт | 80
Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 350
Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 450
Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м | м | 200
Реставрация ступеней и подступенков специальными составами | м | 800
Погрузка и вывоз строительного мусора (3,4 т) | рейс | 10000
Монтаж перегородок гипсокартонных в 1 слой | м2 | 900
Монтаж перегородок гипсокартонных в 2 слоя | м2 | 1200
Монтаж гипсокартонной обшивки колонны на подсистеме | м2 | 900
Монтаж облицовки стен из гипсокартона на подсистеме | м2 | 750
Облицовка стен Neo панелью | м2 | 500
Монтаж молдинга Европласт на стену | м | 300
Монтаж светопрозрачной перегородки, в высоту 3770мм | м2 | 3500
Монтаж фальшстены из гипсокартона на подсистеме | м2 | 1000
Двухслойная облицовка из влагостойкого гипсокартона на КНАУФ-профиле 50 мм тип С112, EI-45, в высоту 3770мм | м2 | 1350
Двухслойная облицовка из гипсокартона КНАУФ-профиле 50 мм тип C112. Усиление перегородки фанерой | м2 | 1850
Односторонняя, двухслойная облицовка из гипсокартона на КНАУФ-профиле 50 мм тип С112, EI-45, в высоту 34090мм | м2 | 650
Монтаж коробов из ГКЛ, ПВХ, ДСП | мп | 1000
Монтаж откосов из ГКЛ, ПВХ | мп | 500
Монтаж шумо/теплоизоляции | м2 | 350
Монтаж откосов из штукатурки | мп | 500
Монтаж деревянных перегородок щитовых и дощатых однослойных | м2 | 750
Монтаж деревянных перегородок щитовых и дощатых двухслойных | м2 | 1300
Монтаж перегородок из ДВП, ДСП | м2 | 2000
Монтаж ПВХ, МДФ панелей по стенам | м2 | 450
Монтаж облицовки стен: из керамических плиток | м2 | 1750
Монтаж облицовки стен из мраморных плит | м2 | 4500
Затирка швов плитки | м2 | 450
Огрунтовка поверхности стен | м2 | 60
Окраска поверхности стен за 2 раза | м2 | 200
Шпатлевание стен | м2 | 300
Выравнивающая штукатурка по гипсокартону, 15мм | м2 | 550
Выравнивающая штукатурка по гипсокартону, 3мм | м2 | 350
Штукатурка стен | м2 | 450
Поклейка стеклохолста | м2 | 200
Поклейка обоев | м2 | 200
Монтаж кирпичных стен в 1/2 кирпича | м2 | 1500
Монтаж кирпичных стен в кирпич | м2 | 2500
Монтаж кирпичных перегородок | м2 | 1500
Монтаж кирпичных стен | м3 | 5500
Устройство перегородок из газоблока | м2 | 1200
Монтаж пазогребневых перегородок | м2 | 1500
Монтаж гипсовых перегородок | м2 | 1500
Монтаж деревянной двери одностворчатой | шт | 3500
Монтаж деревянной двери двухстворчатой | шт | 5000
Монтаж металлической двери одностворчатой | шт | 5000
Монтаж металлической двери двухстворчатой | шт | 7500
Монтаж двери ПВХ | шт | 4500
Монтаж обналички | мп | 150
Монтаж оконных ПВХ блоков | м2 | 2500
Монтаж подоконников | м | 500
Установка стеклянной двери с алюминиевым профилем | шт | 6500
Установка глухой двери с алюминиевым профилем | шт | 5500
Монтаж входных групп алюминиевых | м2 | 3500
Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | м2 | 2500
Установка противопожарной двери | шт | 6000
Монтаж металлоконструкций | т | 75000
Монтаж оконных откосов | мп | 350
Монтаж потолков плитно-ячеистых с подсистемой | м2 | 850
Монтаж потолков реечных алюминиевых | м2 | 1000
Монтаж плитки потолков на подсистему | шт | 250
Наклейка плитки ПВХ с потолков | м2 | 350
Монтаж плинтуса потолочного | мп | 300
Монтаж облицовки потолков из гипсокартонных листов | м2 | 1000
Устройство подвесных потолков из пластика: одноуровневых | м2 | 1350
Монтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов на подсистеме одноуровневых | м2 | 1350
Монтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов на подсистеме двухуровневых | м2 | 1500
Монтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов на подсистеме трехуровневых | м2 | 1700
Монтаж натяжного потолка | м2 | 500
Огрунтовка потолка | м2 | 60
Шпаклевание потолка | м2 | 300
Штукатурка потолка | м2 | 500
Покраска потолка за 2 раза | м2 | 250
Монтаж лаг | м2 | 500
Монтаж фанеры, ДВП, ДСП | м2 | 650
Монтаж деревянного пола | м2 | 650
Монтаж ламината, паркета | м2 | 500
Монтаж линолеума, ковролина | м2 | 350
Монтаж керамогранитной плитки | м2 | 1750
Монтаж керамогранитной плитки ступеней | м2 | 4000
Монтаж кварцвиниловой, ПВХ плитки | м2 | 450
Устройство ковролина | м2 | 650
Монтаж супер пола Кнауф | м2 | 650
Монтаж плинтуса ПВХ, деревянного | мп | 150
Монтаж плинтуса керамического | мп | 450
Монтаж бетонного плинтуса | мп | 550
Устройство бетонного порога | мп | 850
Монтаж порожка | шт | 250
Огрунтовка поверхности пола | м2 | 100
Гидроизоляция пола | м2 | 250
Устройство стяжки цементной до 50мм | м2 | 500
Устройство стяжки цементной 50-100мм | м2 | 650
Устройство стяжки цементной 100-150мм | м2 | 850
Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной 220мм с обмазочной гидроизоляцией | м2 | 900
Устройство стяжки цементной 150-200мм | м2 | 1500
Устройство наливного эпоксидного основания пола 10мм | м2 | 1000
Устройство бетонного основания под полы | м3 | 4500
Шлифовка бетонных поверхностей | м | 700
Монтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 250
Устройство облицовки из гранита | м2 | 4500
Монтаж ступеней из гранитных плит | м2 | 5000
Монтаж ограждения | м | 1500
Монтаж жалюзи, рольставни (занавеса с приводом) | шт | 5000
Монтаж вклеенного зеркала | м2 | 1000
Покраска труб | м | 350
Покраска полотенцесушителя | м | 350
Покраска секционных батарей | секция | 650
Окраска батарей металлических | шт | 1500
Монтаж лючка | шт | 500
Монтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей | м2 | 1500
Монтаж гардины | шт | 500
Монтаж лестничного ограждения | м | 1500
Прорезка проемов для люка скрытого монтажа с обрамлением проема профилем | м2 | 3500
Установка уголков перфорированных | м | 120
Установка рейки-добора | шт | 2500
Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 5500
Монтаж потолочных светильников (600*600мм) Армстронг | шт | 650
Монтаж светильников накладных, линейных | шт | 500
Монтаж люстры | шт | 1000
Монтаж габаритной люстры (диаметр 800мм, h-1500мм) | шт | 2000
Монтаж бра | шт | 750
Монтаж точечных светильников | шт | 500
Монтаж светодиодной ленты | м | 300
Монтаж греющего кабеля | м | 100
Монтаж кабеля (открытая проводка) | м | 100
Монтаж кабеля (закрытая проводка) | м | 150
Монтаж стальных труб под проводку до д32мм | м | 350
Монтаж стальных труб под проводку до д50мм | м | 500
Монтаж стальных труб под проводку до д100мм | м | 850
Монтаж гофрированных труб до д32мм | м | 50
Монтаж пластиковых труб до 32мм | м | 80
Монтаж пластиковых труб до 50мм | м | 150
Монтаж пластиковых труб до 100мм | м | 200
Монтаж лотка металлического | м | 850
Монтаж П-образного профиля | м | 350
Монтаж пластикового короба (кабель-канала) | м | 250
Монтаж металлического короба (кабель-канала) | м | 350
Монтаж выключателей, розеток | шт | 350
Монтаж блока розеток, выключателей | шт | 850
Монтаж подрозетника (оконечная, установочная коробка) | шт | 100
Монтаж ламп | шт | 50
Монтаж распределительной коробки | шт | 550
Монтаж распределительного щита (малый) | шт | 2500
Монтаж автоматов | шт | 350
Монтаж распределительного щита (большой) | шт | 5000
Монтаж электрощита | шт | 3500
Монтаж шкафов, щитов | шт | 3500
Монтаж ВРУ | шт | 15000
Монтаж электросчетчика | шт | 1500
Монтаж трансформатора тока | шт | 1000
Герметизация проходов при вводе кабелей | шт | 150
Монтаж сервера системы | комплект | 20000
Монтаж палатного терминала | шт | 750
Монтаж терминала медсестры | шт | 750
Монтаж модуля соединительного для подключения пульта пациента | шт | 500
Монтаж прикроватного пульта пациента | шт | 250
Монтаж шнурового вызывного устройства | шт | 250
Монтаж шнурового вызывного устройства стандартного | шт | 250
Монтаж лампового модуля | шт | 300
Монтаж монтажной коробки | шт | 550
Монтаж установочной коробки | шт | 550
Монтаж коробки абонентской | шт | 550
Монтаж гофрированной трубы до Д32мм | м | 50
Монтаж жесткой трубы до д32мм | м | 80
Монтаж жесткой трубы до д50мм | м | 150
Монтаж жесткой трубы до д100мм | м | 250
Монтаж рукава металлического до 32мм | м | 150
Монтаж лотка проволочного | м | 650
Монтаж пластикового короба | м | 250
Монтаж металлического короба | м | 350
Монтаж турникета | шт | 5000
Монтаж телефона | шт | 500
Монтаж антенны телевизионной | шт | 1000
Монтаж кабеля витая пара | м | 100
Монтаж кабельного кабеля телевизионного | м | 100
Монтаж компьютерной розетки одноместная | шт | 350
Монтаж компьютерной розетки двухместная | шт | 450
Монтаж розетки TV оконечной | шт | 350
Монтаж розетки TV проходной | шт | 350
Монтаж розетки микрофонной | шт | 350
Монтаж радиорозетки | шт | 350
Монтаж розетки наружного монтажа | шт | 350
Монтаж розетки щитовой на дин-рейке | шт | 450
Монтаж блока розеток | шт | 850
Монтаж кабельного телевизионного ответвителя | шт | 250
Монтаж кабельного телевизионного делителя | шт | 250
Монтаж ТВ-коннектора | шт | 250
Монтаж перехода телевизионного | шт | 150
Монтаж сетевого контроллера | шт | 500
Монтаж резервного источника питания | шт | 500
Монтаж ИПБ | шт | 500
Монтаж аккумулятора | шт | 750
Монтаж считывателя | шт | 500
Монтаж ревизионного люка АПС | шт | 650
Монтаж съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг | шт | 800
Монтаж усилителя | шт | 650
Монтаж пульта управления | шт | 3500
Монтаж пульта микшерского | шт | 5000
Монтаж устройства разблокировки дверей | шт | 500
Демонтаж замка электромагнитного | шт | 500
Монтаж кнопки "Выход" | шт | 500
Монтаж радиокнопки тревожной | шт | 500
Монтаж реле, ключ, кнопка, датчика и др. | шт | 500
Монтаж грозоразрядника | шт | 500
Монтаж модуля грозозащиты | шт | 500
Монтаж кросса оптического | шт | 650
Монтаж извещателя охранного магнитоконтактного | шт | 500
Монтаж извещателя автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении | шт | 500
Монтаж устройства разблокировки двери | шт | 500
Монтаж доводчика для дверей | шт | 850
Монтаж интеллектуальной системы управления открытия-закрытия дверей | шт | 1500
Монтаж блока разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт | 500
Монтаж суппорта (рамки) | шт | 200
Монтаж нейросетевого IP-видеорегистратора | шт | 5000
Монтаж жесткого диска | шт | 1500
Монтаж IP-камеры цилиндрической | шт | 3500
Монтаж IP-камеры купольной | шт | 3500
Монтаж IP-камеры скоростной | шт | 3500
Монтаж компьютера, монитора, клавиатуры (настройка) | комплект | 5000
Монтаж коммутатора | шт | 7500
Монтаж конвертера | шт | 7500
Монтаж модуля стекирования | шт | 7500
Монтаж точки доступа | шт | 200
Монтаж стоечного сервера | шт | 5000
Монтаж шкафа напольного | шт | 5000
Монтаж шкафа телекоммуникационного настенного | шт | 5500
Монтаж термостата NO охлаждения Cabeus KTS011 | шт | 250
Монтаж вентилятора в шкафе | шт | 500
Монтаж автоматического выключателя 1, 2, 3-полюсного | шт | 350
Монтаж DIN-рейки металлической | шт | 200
Монтаж полки | шт | 500
Монтаж патч-панели 19" (1U), 48 | шт | 250
Монтаж коммутационной панели | шт | 500
Монтаж органайзера кабельного | шт | 250
Монтаж домофона | шт | 2000
Монтаж вызовной панели | шт | 850
Монтаж трубки домофона | шт | 350
Монтаж дверного звонка | шт | 500
Монтаж микрофона | шт | 300
Монтаж ЖК телевизора, монитора | шт | 1500
Монтаж муфты для трубы гофрированной | шт | 50
Монтаж громкоговорителя, звуковой колонки (настенный, потолочный) | шт | 500
Монтаж платы контроля линии | шт | 500
Монтаж платы устанавливаемой на готовом месте стойки | шт | 500
Монтаж стойки, полустойки, каркас стойки, до 10кг | шт | 1000
Монтаж оповещателя светового (табличка Выход) | шт | 650
Монтаж оповещателя речевого | шт | 650
Монтаж светового настенного указателя | шт | 650
Монтаж цифрового датчика температуры, влажности и атмосферного давления | шт | 500
Монтаж преобразователя Ethernet | шт | 500
Монтаж радиатора отопления биметаллического, стального | шт | 3500
Монтаж радиатора отопления чугунного | шт | 4500
Монтаж экрана радиатора отопления | шт | 500
Монтаж терморегулятора радиаторного | шт | 300
Монтаж клапана термостатического до д20мм | шт | 300
Монтаж клапана запорного до д20мм | шт | 300
Монтаж полиэтиленовой трубы до д25мм | м | 250
Монтаж полиэтиленовой трубы д32мм | м | 300
Монтаж полиэтиленовой трубы д40мм | м | 350
Монтаж полиэтиленовой трубы д50мм | м | 400
Монтаж полиэтиленовой трубы до д100мм | м | 650
Монтаж стальной трубы до д25мм | м | 350
Монтаж стальной трубы д32мм | м | 400
Монтаж стальной трубы д40мм | м | 450
Монтаж стальной трубы д50мм | м | 650
Монтаж стальной трубы до д100мм | м | 750
Монтаж металлопластиковой трубы до д25мм | м | 300
Монтаж металлопластиковой трубы д32мм | м | 350
Монтаж металлопластиковой трубы д40мм | м | 400
Монтаж металлопластиковой трубы д50мм | м | 450
Монтаж утеплителя, изоляции на трубы | м | 150
Монтаж задвижки, крана шарового стального до д20мм | шт | 300
Монтаж задвижки, крана шарового стального до д32мм | шт | 350
Монтаж задвижки, крана шарового стального до д40мм | шт | 450
Монтаж задвижки, крана шарового стального до д50мм | шт | 550
Монтаж задвижки, крана шарового стального до д65мм | шт | 650
Монтаж задвижки, крана шарового стального до д80мм | шт | 1000
Монтаж задвижки, крана шарового стального до д100мм | шт | 1500
Монтаж задвижки, крана шарового стального до д125мм | шт | 2000
Монтаж задвижки, крана шарового стального до д150мм | шт | 3000
Монтаж задвижки, крана шарового стального до д200мм | шт | 4500
Монтаж задвижки, крана шарового чугунного до д20мм | шт | 350
Монтаж задвижки, крана шарового чугунного до д32мм | шт | 400
Монтаж задвижки, крана шарового чугунного до д40мм | шт | 500
Монтаж задвижки, крана шарового чугунного до д50мм | шт | 650
Монтаж задвижки, крана шарового чугунного до д65мм | шт | 750
Монтаж задвижки, крана шарового чугунного до д80мм | шт | 1200
Монтаж задвижки, крана шарового чугунного до д100мм | шт | 1650
Монтаж задвижки, крана шарового чугунного до д125мм | шт | 2500
Монтаж задвижки, крана шарового чугунного до д150мм | шт | 3500
Монтаж задвижки, крана шарового чугунного до д200мм | шт | 5000
Монтаж задвижки, крана шарового полиэтиленового до д20мм | шт | 250
Монтаж задвижки, крана шарового полиэтиленового до д32мм | шт | 300
Монтаж задвижки, крана шарового полиэтиленового до д40мм | шт | 400
Монтаж задвижки, крана шарового полиэтиленового до д50мм | шт | 500
Монтаж задвижки, крана шарового полиэтиленового до д65мм | шт | 600
Монтаж задвижки, крана шарового полиэтиленового до д80мм | шт | 850
Монтаж задвижки, крана шарового полиэтиленового до д100мм | шт | 1200
Монтаж задвижки, крана шарового полиэтиленового до д125мм | шт | 1650
Монтаж задвижки, крана шарового полиэтиленового до д150мм | шт | 2500
Монтаж задвижки, крана шарового полиэтиленового до д200мм | шт | 3000
Монтаж отвода, тройника, переходника и др. фасонных элементов | шт | 500
Монтаж настенного котла | шт | 5000
Монтаж напольного котла | шт | 3500
Монтаж бойлера косвенного нагрева | шт | 6500
Монтаж твердотопливного котла | шт | 6500
Монтаж расширительного бака | шт | 3500
Монтаж циркуляционного насоса | шт | 1000
Монтаж манометра | шт | 500
Монтаж полотенцесушителя | шт | 1500
Монтаж водяного теплого пола | м2 | 750
Монтаж коллекторного шкафа (наружный) | шт | 2500
Монтаж коллекторного шкафа (встроенный) | шт | 3500
Монтаж коллектора отопления | шт | 5000
Монтаж комнатного терморегулятора | шт | 350
Монтаж счетчика воды | шт | 500
Монтаж счётчиков тепла | шт | 1500
Монтаж приточной установки до 300 м3/ч | шт | 15000
Монтаж приточной установки до 700 м3/ч | шт | 20000
Монтаж приточной установки до 1500 м3/ч | шт | 25000
Монтаж приточной установки до 2000 м3/ч | шт | 30000
Монтаж приточной установки до 3000 м3/час | шт | 35000
Монтаж приточной установки до 5000 м3/час | шт | 40000
Монтаж приточно-вытяжной установки до 300 м3/ч | шт | 10000
Монтаж приточно-вытяжной установки до 700 м3/ч | шт | 15000
Монтаж приточно-вытяжной установки до 1500 м3/ч | шт | 25000
Монтаж приточно-вытяжной установки до 2500 м3/ч | шт | 30000
Монтаж приточно-вытяжной установки свыше 200 м3/час | шт | 35000
Монтаж вытяжной установки | шт | 5000
Монтаж канального вентилятора 100-500 м3/час | шт | 5000
Монтаж канального вентилятора 500-1000 м3/час | шт | 7500
Монтаж канального вентилятора 1000-1500 м3/час | шт | 8500
Монтаж канального вентилятора 1500-10000 м3/час | шт | 10000
Монтаж канального вентилятора 10000-20000 м3/час | шт | 15000
Монтаж канального вентилятора 20000-50000 м3/час | шт | 20000
Монтаж бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту | шт | 1000
Монтаж вентилятора канального (прямоугольного) | шт | 5000
Монтаж вентилятора канального (круглого) | шт | 2000
Монтаж вентилятора крышного | шт | 15000
Монтаж вентилятора радиального | шт | 2500
Монтаж пластикового диффузора Ф125мм | шт | 250
Монтаж пластикового диффузора Ф200мм | шт | 350
Монтаж пластикового диффузора Ф250мм | шт | 450
Монтаж четырехстороннего диффузора 450х450 мм | шт | 500
Монтаж воздушного клапана Ф125 мм | шт | 500
Монтаж воздушного клапана Ф200 мм | шт | 650
Монтаж воздушного клапана Ф250 мм | шт | 850
Монтаж шумоглушителя Ф400 | шт | 1500
Монтаж воздуховода из оцинкованной стали | м2 | 850
Монтаж воздуховода из оцинкованной стали до д100мм | м | 350
Монтаж воздуховода из оцинкованной стали до д250мм | м | 450
Монтаж воздуховода из оцинкованной стали до д400мм | м | 800
Монтаж воздуховода гибкого до д100мм | м | 200
Монтаж воздуховода гибкого до д250мм | м | 250
Монтаж воздуховода гибкого до д400мм | м | 350
Монтаж фасонных частей к воздуховодам (м2) | м2 | 850
Монтаж фасонных частей к воздуховодам (шт) | шт | 500
Монтаж тепловой изоляции воздуховодов | м2 | 150
Монтаж зонта из оцинкованной стали (м2) | м2 | 1500
Монтаж зонта из оцинкованной стали до д160мм | шт | 1000
Монтаж зонта из оцинкованной стали до д250мм | шт | 1500
Монтаж зонта из оцинкованной стали до д400мм | шт | 2500
Монтаж зонта из оцинкованной стали до д800мм | шт | 3500
Монтаж решетки воздухозаборной, жалюзийной (шт) | шт | 1000
Монтаж решетки воздухозаборной, жалюзийной (м2) | м2 | 3000
Монтаж вентиляционной решетки | шт | 150
Монтаж глушителей шума вентиляционных установок | шт | 1500
Монтаж фильтра круглого | шт | 500
Монтаж фильтра прямоугольного | шт | 650
Монтаж фильтров ячейковых | шт | 500
Монтаж клапанов обратных периметром до 3200 мм | шт | 1500
Монтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом | шт | 2500
Монтаж тепловой изоляции из ваты минеральной | м2 | 250
Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления воздуховодов | т | 100000
Монтаж клапана огнезащитного | шт | 750
Монтаж привода воздушной заслонки | шт | 1500
Монтаж дроссель-клапана | шт | 500
Монтаж пожарного клапана | шт | 500
Монтаж заслонки жалюзи | шт | 500
Монтаж щита управления вентиляцией | шт | 5500
Монтаж гибкой вставки | шт | 600
Монтаж шибера | шт | 350
Монтаж наружного блока тепломассообмена (с автовышкой) | блок | 25000
Монтаж внутреннего блока тепломассообмена | блок | 15000
Монтаж рефнет-разветвителя | шт | 3000
Монтаж трубки дренажной гофрированной для систем кондиционирования до д32мм | м | 350
Монтаж воронки водосборной капельной | шт | 500
Монтаж трубы медной 6х1 мм | м | 750
Монтаж трубы медной 10х1 мм | м | 850
Монтаж трубы медной 12х1 мм | м | 1000
Монтаж трубы медной 15х1 мм | м | 1200
Монтаж трубы медной 22х1 мм | м | 2500
Монтаж трубы медной 35х1,5 мм | м | 3000
Монтаж изоляции на трубу медную | м | 200
Монтаж регулятора (кондиционирование) | шт | 1500
Монтаж козырька защитного для кондиционера | шт | 500
Монтаж дренажной помпы | шт | 750
Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена | блок | 1500
Заправка систем Фреоном | шт | 5000
Монтаж чугунной трубы д50мм | м | 550
Монтаж чугунной трубы д110мм | м | 850
Монтаж водонагревателя проточного типа | шт | 3500
Монтаж водонагревателя накопительного типа | шт | 5000
Монтаж водорозетки | шт | 400
Монтаж обратного клапана | шт | 500
Монтаж редуктора давления | шт | 800
Монтаж фильтра грубой очистки воды (грязевика) | шт | 200
Монтаж фильтров тонкой очистки | шт | 1200
Монтаж трапа | шт | 800
Монтаж обратного клапана канализации | шт | 1000
Монтаж канализационной насосной установки | шт | 3000
Монтаж дренажного насоса | шт | 2000
Монтаж унитаза | шт | 2500
Монтаж инсталляции | шт | 5000
Монтаж умывальника, раковины | шт | 1500
Монтаж умывальника, раковины на тумбе | шт | 2000
Монтаж умывальника, раковины на подвесной тумбе | шт | 2500
Монтаж подвесного унитаза | шт | 3000
Монтаж ванны | шт | 3500
Монтаж душевой кабины | шт | 8000
Монтаж смесителя | шт | 650
Монтаж сифона мойка, умывальника | шт | 350
Монтаж сифона ванны | шт | 500
Монтаж гребенки | шт | 300
Монтаж прочистки | шт | 350
Монтаж ревизии | шт | 350